Village de Hemmingford

REGLEMENT # 348 SUR L’OCCUPATION ET L’ENTRETIEN DES BATIMENTS

Mars 2026

#### Règlement sur l’occupation et l’entretien des bâtiments

CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal désire assurer des conditions de logements acceptables pour tous les citoyens de la municipalité du Village de Hemmingford;

CONSIDÉRANT QUE le projet de Loi 69 exige la mise en place d’un règlement sur l’occupation et l’entretien des

bâtiments pour toutes les municipalités;

CONSIDÉRANT QUE le présent règlement vise à octroyer aux fonctionnaires désignés des pouvoirs d’intervention lorsqu’un bâtiment est mal entretenu ou laissé à l’abandon;

CONSIDÉRANT QUE les pouvoirs conférés aux municipalités en matière d’occupation et d’entretien des bâtiments pas les articles 145.41 à 145.41.5 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (RLRQ, c. A-19.1);

CONSIDÉRANT QUE ce présent règlement ne contient pas de disposition propre à un règlement susceptible

d’approbation référendaire;

CONSIDÉRANT QU’un avis de motion du présent règlement a été donné lors de la séance du Conseil municipal du 3 février 2026;

LE CONSEIL MUNICIPAL DÉCRÈTE CE QUI SUIT :

Table des matières

CHAPITRE 1	DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES, INTERPRÉTATIVES ET ADMINISTRATIVES	4

SECTION 1	DISPOSITIONS DECLARATOIRES	4

SECTION 2	DISPOSITIONS INTERPRETATIVES	4

SECTION 3	DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES	5

CHAPITRE 2	DISPOSITIONS APPLICABLES À L'OCCUPATION ET À L’ENTRETIEN DES BÂTIMENTS	7

CHAPITRE 3	DISPOSITIONS FINALES	12

CHAPITRE 1	DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES,

INTERPRÉTATIVES ET ADMINISTRATIVES

## SECTION 1	DISPOSITIONS DECLARATOIRES

#### ARTICLE 1	TITRE DU RÈGLEMENT

Le présent règlement s’intitule « Règlement # 348 sur l’occupation et l’entretien des bâtiments ».

#### ARTICLE 2	TERRITOIRE ET PERSONNES ASSUJETTIS

Le présent règlement s’applique à l’ensemble du territoire de la Municipalité du Village de Hemmingford. Les dispositions de ce présent règlement s’imposent aux personnes physiques comme aux personnes morales autant de droit public que privé.

#### ARTICLE 3	ADOPTION PARTIE PAR PARTIE

Le Conseil décrète le présent règlement dans son ensemble et également chapitre par chapitre, section par section, sous-section par sous-section, article par article, alinéa par alinéa, paragraphe par paragraphe et sous- paragraphe par sous-paragraphe.

Dans le cas ou une partie ou une clause du présent règlement serait déclarée nulle, les autres parties ou clauses du règlement ne seront d’aucunes façons affectées par telle nullité.

#### ARTICLE 4	INTERACTION DU RÈGLEMENT

Le présent règlement constitue une partie intégrante de l’ensemble des règlements d’urbanisme et, en ce sens, celui- ci est interrelié avec les autres règlements d’urbanisme adoptés par la Municipalité du Village de Hemmingford. dans le cadre de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (RLRQ, c. A-19.1). L’ensemble de cette règlementation d’urbanisme vise l’atteinte des orientations et objectifs déterminés au Plan d’urbanisme.

#### ARTICLE 5	INTÉGRITÉ DU RÈGLEMENT

La page titre, le préambule, la table des matières ainsi que les annexes font partie intégrante du règlement.

#### ARTICLE 6	LOIS ET RÈGLEMENTS FÉDÉRAUX, PROVINCIAUX ET MUNICIPAUX

Aucun article du présent règlement ne peut avoir pour effet de soustraire toute personne à l’application d’une loi ou d’un règlement fédéral ou provincial, municipal, qui peuvent s'appliquer.

## SECTION 2  DISPOSITIONS INTERPRETATIVES

#### ARTICLE 7	GÉNÉRALITÉ

En cas d’incompatibilité entre deux dispositions du présent règlement ou entre une disposition du présent règlement et une disposition contenue dans un autre règlement, la disposition spécifique du présent règlement prévaut sur la disposition générale.

En cas d’incompatibilité entre des dispositions restrictives ou prohibitives contenues dans le présent règlement ou en cas d’incompatibilité entre une disposition restrictive ou prohibitive contenue au présent règlement et une disposition contenue dans tout autre règlement, la disposition la plus restrictive ou prohibitive s’applique, à moins d’indications contraires.

#### ARTICLE 8	INTERPRÉTATION GÉNÉRALE DU TEXTE

L’emploi du verbe au présent inclut le futur. Le singulier comprend le pluriel à moins que le sens indique clairement qu’il ne peut logiquement en être question. Le genre masculin comprend le genre féminin, à moins que le contexte n’indique le contraire. Avec l’emploi du mot « doit » ou « sera », l’obligation est absolue ; le mot

« peut » conserve un sens facultatif sauf dans l’expression « ne peut » qui signifie « ne doit ».

#### ARTICLE 9	TERMINOLOGIE

À l'exception des termes ci-dessous, les expressions, termes et mots utilisés dans le présent règlement ont le sens et l’application qui leur sont attribués au Règlement de zonage en vigueur. Si un mot ou une expression n’est pas spécifiquement défini, il s’entend dans son sens commun défini au dictionnaire.

Dans le présent règlement on entend par :

Détérioré : Se dit d’une chose mal conservée et en condition insatisfaisante pour permettre l’usage

auquel elle est destinée ou conçue.

En bon état : Se dit d’une chose bien conservée et en condition satisfaisante pour permettre l’usage

auquel elle est destinée ou conçue.

Entretien : Action de maintenir en bon état.

Salubrité : Caractère d’un bâtiment ou d’une partie de bâtiment qui est, de par la qualité de son état, de son environnement et de son entretien, favorable à la santé et à la sécurité des résidents et du public en raison de l’utilisation qui en est faite et de l’état dans lequel il se trouve.

#### ARTICLE 10	INTERPRÉTATION DES DOCUMENTS DE RENVOI

Lorsque le texte fait référence à un document de renvoi, celui-ci fait partie intégrante du présent règlement. Toute référence à un autre règlement ou à une Loi est ouverte, c’est-à-dire qu’il s’étend à toute modification que pourrait subir un tel règlement ou Loi suite à l’entrée en vigueur du présent règlement.

Dans le cas de divergence entre les dispositions du présent règlement et les prescriptions de tout document de renvoi, les dispositions du présent règlement prévalent.

## SECTION 3  DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES

#### ARTICLE 11	ADMINISTRATION ET APPLICATION DU RÈGLEMENT

L’administration et l’application du présent règlement relèvent de représentants désignés par une résolution du Conseil municipal. Ces représentants sont regroupés dans le présent règlement sous le vocable de « fonctionnaire désigné ».

#### ARTICLE 12	POUVOIRS ET DEVOIRS DU FONCTIONNAIRE DÉSIGNÉ

En plus des pouvoirs et des devoirs du fonctionnaire désigné prévus au Règlement sur les permis et les certificats

en vigueur, le fonctionnaire désigné peut :

- À la suite d’une intervention effectuée en vertu du présent règlement, installer ou faire installer un appareil de mesure ou ordonner au propriétaire, locataire ou à l’occupant d’en installer ou d’en faire installer un et de lui transmettre les données recueillies. Il peut aussi exiger du propriétaire, du locataire ou de l’occupant d’un bâtiment qu’il effectue ou fasse effectuer un essai, une analyse ou une vérification afin de s’assurer de la conformité du bâtiment au présent règlement et qu’il fournisse une attestation de conformité ;

- Faire ou faire effectuer des essais, des analyses ou des vérifications, prendre des photographies ou des enregistrements, ou encore faire des relevés techniques à l’aide d’un appareil de mesure afin de vérifier la conformité du bâtiment avec le présent règlement. Ces mesures peuvent notamment avoir pour objectif de vérifier la qualité d’un matériau, d’un équipement ou d’une installation, de déterminer la qualité de l’air ou de calculer le taux d’humidité ;

- Exiger la réalisation d’une intervention d’extermination dans un bâtiment dans lequel la présence de vermine, de rongeurs, d’insectes ou de tout autre animal nuisible est constatée. Le propriétaire, le locataire ou l’occupant des lieux visés par l’intervention d’extermination doit procéder rapidement à l’exécution des tâches requises pour permettre à l’exterminateur d’éliminer la vermine, les rongeurs, les insectes ou tout autre animal nuisible ;

- Informer un établissement de santé et de services sociaux ou toute autre autorité en matière de santé publique, s’il estime que la situation psychosociale d’une personne fait en sorte qu’elle n’est pas en mesure de comprendre qu’une cause d’insalubrité identifiée dans un bâtiment qu’elle occupe est susceptible de porter atteinte à sa santé ou sa sécurité et qu’elle refuse de l’évacuer ;

- Transmettre au propriétaire, au locataire ou à l’occupant des lieux un avis visant à l’enjoindre à empêcher l’accès au bâtiment, notamment en placardant les portes et les fenêtres ou en installant une clôture de sécurité lorsque des dommages à un élément de structure font en sorte qu’un bâtiment présente un risque pour la santé et la sécurité des personnes.

Le propriétaire, le locataire ou l’occupant d’un bâtiment doit, en tout temps, le maintenir dans un bon état de

salubrité. Les travaux d’entretien et de réparation requis doivent être exécutés sans délais.

#### ARTICLE 13	OBLIGATIONS D’UN PROPRIÉTAIRE, OCCUPANT OU REQUÉRANT

Le propriétaire ou l'occupant d’une propriété mobilière ou immobilière, d'une maison, d'un bâtiment ou d'un édifice quelconque a des obligations envers le fonctionnaire désigné. Ces obligations sont définies au Règlement sur les permis et les certificats en vigueur.

CHAPITRE 2	DISPOSITIONS APPLICABLES À

L'OCCUPATION ET À L’ENTRETIEN DES

BÂTIMENTS

#### ARTICLE 14	MAINTIEN DANS UN BON ÉTAT D’OCCUPATION

Tout bâtiment, ce qui inclut notamment toute et chacune de ses parties constituantes et de ses composantes, doit être maintenu en tout temps dans un état propice pour abriter des personnes, des animaux ou des choses ou, sans limiter la généralité de ce qui précède, pour servir à l’usage auquel il est destiné ou pour remplir les fonctions pour lesquelles il a été conçu. Les travaux d’entretien et de réparation nécessaires doivent être effectués afin de conserver le bâtiment dans cet état.

Plus particulièrement, mais non limitativement, un bâtiment n’est pas dans un bon état d’occupation dans l’un ou l’autre des cas suivants :

- Absence de moyens adéquats de chauffage et d’éclairage, d’une source d’approvisionnement en eau potable ou d’un équipement sanitaire fonctionnel ;

- Isolation insuffisante de l’enveloppe extérieure telle la toiture, les murs extérieurs ou

les fondations, de telle sorte que le bâtiment ne puisse être chauffé adéquatement ;

- Malpropreté, détérioration ou encombrement d’une partie d’un bâtiment, incluant un

balcon, un perron, une galerie, un escalier intérieur ou extérieur ;

- Présence d’animaux en mauvaise santé ou morts dans une partie d’un bâtiment ;

- Présence de produits ou de matières qui dégagent une odeur nauséabonde ou des vapeurs toxiques dans une partie du bâtiment ;

- Dépôt d’ordures ménagères, de déchets ou de matières recyclables ailleurs que dans les endroits, les contenants ou conteneurs prévus à cette fin dans une partie du bâtiment ;

- Présence d’eau, de glace, de condensation ou d’humidité susceptible de causer ou

causant une dégradation des matériaux ou des finis sur une partie du bâtiment ;

- Amas de débris, de matériaux, de matières gâtées ou putrides, d’excréments ou d’autres

états de malpropreté dans une partie du bâtiment ;

- Infestation de vermine, d’oiseaux, de chauve-souris, de rongeurs ou d’insectes dans une

partie du bâtiment ;

- Présence de moisissure ou de champignons, ainsi que les conditions qui favorisent la prolifération de ceux- ci, dans une partie du bâtiment ;

- État apparent d’abandon ou de délabrement.

#### ARTICLE 15	ENTRETIEN OU RÉPARATION DES BÂTIMENTS

Tout bâtiment, ce qui inclut notamment toute et chacune de ses parties constituantes et de ses composantes, doit être entretenu ou réparé de manière à :

- Conserver la solidité structurale de toutes ses composantes ;

- Offrir une solidité suffisante pour résister aux efforts combinés des charges vives, des charges sur le toit et des charges dues à la pression du vent et toutes autres contraintes structurales reconnues selon les règles de l’art en construction ;

- Ne pas constituer un danger pour la santé de ses occupants ou du public par des composantes inadéquates ou vétustes.

Tout élément de la structure, de l’isolation ou des finis affecté par une infiltration d’eau, par l’humidité ou par un incendie doit être nettoyé, asséché complètement ou remplacé de façon à prévenir et éliminer la présence d’odeur ou de moisissure et leur prolifération. Les matériaux affectés par le feu qui ont perdu leur qualité première doivent être remplacés.

Tout équipement de base tel qu’un appareil de plomberie, une conduite d’eau, un égout privé, un système de chauffage, un chauffe-eau ou un circuit électrique doit être maintenu en bon état, être fonctionnel et sécuritaire.

#### ARTICLE 16	REVÊTEMENTS ET PAREMENTS EXTÉRIEURS

Les revêtements et les parements extérieurs des murs et de la toiture de tout bâtiment doivent être entretenus ou réparés de manière à empêcher toute infiltration d’air ou d’eau et de manière à ce que leur fini ou leur couleur d’origine soit conservé.

Plus particulièrement, mais non limitativement, les revêtements et parements extérieurs doivent être entretenus ou réparés de manière à éviter :

- La présence de rouille ou de tout autre processus de détérioration sur les revêtements en métal ;

- Le vacillement et/ou le fendillement d’un revêtement en vinyle ;

- La dégradation d'un revêtement d'aggloméré naturel, minéral ou synthétique ;

- L’effritement, l’écaillement, l’éclatement de la brique, de la céramique, du bloc de

béton ou du bloc de verre ou la dégradation des joints de mortier ;

- La présence de fissures ou l’éclatement du stuc, du crépi et de l'agrégat ;

- La pourriture et autres dégradations ou détérioration du bois ;

- L’écaillement ou l’enlèvement de la peinture, de vernis, de teinture ou de toute autre couche de finition extérieure, incluant sur la toiture, que ce soit partiellement ou totalement ;

- Toutes autres dégradations de tout matériau de revêtement.

#### ARTICLE 17	PORTES ET FENÊTRES EXTÉRIEURES

Les portes et fenêtres extérieures de tout bâtiment doivent être entretenues ou réparées de façon à prévenir toute infiltration d’air, de pluie ou de neige. Les cadres doivent être calfeutrés au besoin.

Toutes les parties mobiles doivent fonctionner normalement.

Les portes et les fenêtres ainsi que leur cadre, châssis et vitres doivent être maintenus en bon état ou remplacés lorsqu’ils sont fissurés, cassés, endommagés, dégradés ou défectueux.

#### ARTICLE 18	BALCONS, PATIOS, GALERIES, PASSERELLES, ESCALIERS

Les balcons, patios, galeries, passerelles, escaliers extérieurs ou intérieurs et, en général, toute construction en saillie de tout bâtiment doivent être maintenus en bon état, réparés ou remplacés au besoin et recevoir un entretien régulier et adéquat.

#### ARTICLE 19	MURS ET PLAFONDS

Les murs et les plafonds de tout bâtiment doivent être maintenus en bon état et exempts de trous, de fissures et d’autres défectuosités. Les revêtements d’enduits ou d’autres matériaux qui s’effritent ou menacent de se détacher doivent être réparés ou remplacés.

#### ARTICLE 20	PLANCHERS

Les planchers de tout bâtiment doivent être solides, sécuritaires et maintenus en bon état. Notamment, les planchers ne doivent pas comporter des planches mal jointes, des matériaux mal retenus, tordus, brisés, pourris ou autrement détériorés. Toute partie défectueuse doit être réparée ou remplacée. La surface des planchers doit être unie.

Le plancher d’une salle de bain, d’une salle de toilette ou d’un vestiaire ne doit pas permettre l’infiltration d’eau dans les cloisons adjacentes.

#### ARTICLE 21	CHEMINÉE

Une cheminée doit être sécuritaire et maintenue en bon état de fonctionnement.

#### ARTICLE 22	FONDATIONS

Les fondations, ce qui inclut notamment toutes et chacune de leurs parties constituantes et de leurs composantes, doivent être maintenues en tout temps en état de prévenir toute infiltration d’air ou d’eau ou d’intrusion d’insectes, de vermine, de rongeurs ou de tous autres animaux.

La partie des murs de fondation visibles de l’extérieur, ce qui inclut notamment leurs revêtements, doivent être

maintenus en bon état et doivent conserver un aspect de propreté.

#### ARTICLE 23	TOITURES

Les toitures, ce qui inclut notamment toutes et chacune de leurs parties constituantes et de leurs composantes, doivent être maintenues en bon état et être réparées ou remplacées au besoin afin d’assurer l’étanchéité du bâtiment et de prévenir toute infiltration d’eau ou d’air à l’intérieur de celui-ci.

Plus particulièrement, mais non limitativement, les toitures doivent être entretenues, réparées ou remplacées de manière à éviter :

- La présence de rouille et tout autre processus de détérioration sur les revêtements en métal ;

- L’écaillement ou l’enlèvement de la peinture ou de toute autre couche de finition

extérieure, que ce soit en partie ou partiellement ;

- La dégradation ou l’usure de tous matériaux de revêtement ou du calfeutrage ;

- L’absence d’une ou de plusieurs parties de tous matériaux de revêtement ou de

calfeutrage.

Sont notamment des composantes de la toiture les solins, les évents, les aérateurs, les soffites, les gouttières et les bordures de toit.

#### ARTICLE 24	SALLE DE BAIN

Les occupants d’un logement doivent avoir accès à au moins une pièce fermée comprenant une toilette, une baignoire ou une douche et un lavabo. La superficie de cette pièce doit être suffisante pour permettre l’installation et l’utilisation des appareils exigés au présent article.

#### ARTICLE 25	VENTILATION MÉCANIQUE D’UNE SALLE DE BAIN OU D’UNE SALLE DE TOILETTE

Une salle de bain ou une salle de toilette qui n’est pas ventilée par circulation d’air naturel doit être munie d’une installation de ventilation mécanique expulsant l’air à l’extérieur et assurant un changement d’air régulier.

#### ARTICLE 26	ESPACE POUR LA PRÉPARATION DES REPAS

Chaque logement doit comprendre un évier en bon état de fonctionnement dans un espace dédié à la préparation des repas. Cet espace doit être suffisamment grand pour permettre l’installation et l’utilisation d’un appareil de cuisson et d’un réfrigérateur.

L’espace situé au-dessus de celui occupé ou destiné à l’être par l’équipement de cuisson doit comprendre une hotte raccordée à un conduit d’évacuation d’air donnant sur l’extérieur du bâtiment, à une hotte de recirculation d’air ou hotte à filtre à charbon. De plus, il doit être possible de raccorder l’appareil de cuisson à une source d’alimentation électrique de 220 volts ou à une source d’alimentation au gaz naturel ou au propane.

#### ARTICLE 27	ALIMENTATION EN EAU POTABLE ET ÉVACUATION DES EAUX USÉES

Un logement doit être pourvu d’un système d’alimentation en eau potable et d’un réseau de plomberie d’évacuation des eaux usées qui doivent être maintenus constamment en bon état de fonctionnement.

#### ARTICLE 28	RACCORDEMENT DES APPAREILS SANITAIRES

Un appareil sanitaire doit être raccordé directement au réseau de plomberie d’évacuation des eaux usées et être

en bon état de fonctionnement.

Un évier, un lavabo, une baignoire ou une douche doivent être alimentés en eau froide et en eau chaude de façon suffisante. L’eau chaude doit être dispensée à une température minimale de 45˚C.

#### ARTICLE 29	SYSTÈME DE CHAUFFAGE ET TEMPÉRATURE MINIMALE

Un logement doit être pourvu d’une installation permanente de chauffage en bon état de fonctionnement.

L’installation permanente de chauffage doit permettre de maintenir une température minimale de 20˚C à l’intérieur de chaque pièce habitable, incluant les salles de bain ou de toilette et une température d’au moins 15˚C dans tous les espaces contigus à une pièce habitable ou dans tout logement inhabité. La température à l’intérieur d’un logement se mesure au centre de chaque pièce habitable à une hauteur d’un (1) mètre du niveau de plancher.

#### ARTICLE 30	ÉCLAIRAGE

Un logement doit être pourvu d’une installation électrique en bon état de fonctionnement permettant d’assurer l’éclairage de toutes les pièces, les espaces communs intérieurs, les escaliers intérieurs et extérieurs ainsi que les entrées extérieures communes.

#### ARTICLE 31	ENTRETIEN D’UN ÉQUIPEMENT

Un système mécanique, un appareil ou un équipement comme la plomberie, un appareil sanitaire, une installation ou un appareil de chauffage, une installation électrique ou d’éclairage, un ascenseur et une installation de ventilation doivent être entretenus et maintenus en bon état de fonctionnement.

#### ARTICLE 32	RÉSISTANCE À L’EFFRACTION

Une porte d’entrée principale ou secondaire d’un bâtiment ou d’un logement, ainsi qu’une porte de garage, doit être munie d’un mécanisme de verrouillage approprié qui permet l’accès avec une clef, une carte magnétisée ou un autre dispositif de contrôle.

# CHAPITRE 3	DISPOSITIONS FINALES

#### ARTICLE 33	INFRACTION ET PEINE

Quiconque contrevient ou maintient une contravention à l’une ou l’autre des dispositions du présent

règlement commet une infraction et est passible :

- S’il s’agit d’une personne physique :

  - D’une amende d’au moins 300 $ et d’au plus 250 000 $ pour une première infraction ;

  - D’une amende d’au moins 600 $ et d’au plus 250 000 $ pour une récidive ;

D’une amende d’au moins 10 000 $ et d’au plus 250 000 $ pour une contravention sur un immeuble

patrimonial.

- S’il s’agit d’une personne morale :

  - D’une amende d’au moins 600 $ et d’au plus 250 000 $ pour une première infraction ;

  - D’une amende d’au moins 1 200 $ et d’au plus 250 000 $ pour une récidive ;

  - D’une amende d’au moins 20 000 $ et d’au plus 250 000 $ pour une contravention sur un

immeuble patrimonial identifié à l’annexe A du règlement no. 333.

Lorsqu’une infraction dure plus d’un jour, on compte autant d’infractions distinctes qu’il y a de jours ou de

fractions de jour qu’elle a duré et ces infractions peuvent être décrites dans un seul chef d’accusation.

#### ARTICLE 34	FRAIS

Les frais s’ajoutent aux peines prévues au présent règlement. Ils comprennent les coûts se rattachant à l’exécution du jugement.

#### ARTICLE 35	CHOIX DU RECOURS

Les sanctions pénales prévues au présent règlement peuvent être imposées indépendamment de tous recours civils (injonction, action, requête en démolition ou autres) qui seraient intentés pour mettre à exécution le présent règlement ou qui seraient intentés par toute personne pour faire valoir ses droits en vertu de tout autre loi générale ou spéciale.

#### ARTICLE 36	PROCÉDURE

En cas d'infraction au présent règlement, la Municipalité du Village de Hemmingford pourra à sa discrétion, utiliser les recours prévus aux articles 145.41 et suivants de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (RLRQ, c. A-19.1).

#### ARTICLE 37	ACQUISITION OU EXPROPRIATION D’UN BÂTIMENT

Dans la mesure où la Municipalité du Village de Hemmingford procède à l’acquisition de gré à gré ou par expropriation d’un immeuble conformément à ce qui est prévu aux 145.41 et suivants de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (RLRQ, c. A-19.1), le délai pendant lequel l’immeuble doit être vacant

conformément à l’article 145.41.5 et suivants de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (RLRQ, c. A-19.1) est fixé à un (1) an.

#### ARTICLE 38	ENTRÉE EN VIGUEUR

Le présent règlement entre en vigueur conformément aux dispositions de la Loi.

### Drew Sommerville

Maire

### Annick Brunet

Directrice générale et greffière- trésorière

Avis de motion:	  3 février 2026

Projet de règlement :	  3 février 2026

Consultation publique :	3 mars 2026

Adoption du règlement :	3 mars 2026 Avis de conformité de la M.R.C.	9 avril 2026

Avis d’entrée en vigueur :					        28 avril 2026